RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

|  | RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO |  | Contrato: | 2024.7421.2056 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. Ordem de Serviço: | ##### 250195430 |  |
|  |  |  | Elaboração: Ygor Augusto Fernandes | Data de Elaboração: |  |
|  | Agência: | 1753/00 |  | 10/04/2026 |  |
|  | Nome: | CARMOPOLIS DE MINAS | Tipo de relatório: | Data de Atendimento: |  |
|  | UF: | MG | Preventivo | 24/03/2026 |  |

Dados da Dependência

Endereço: R. LUIZ ALVES,126 - - - - CEP: 0

Responsável da Dependência: F2268209 - SISTEMA

Responsável Técnico: Laura Mota

Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO

Foto 1

- Descrição do serviço: Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente Luciano Vilela de Faria – Matrícula 6334696-6. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

SUMÁRIO

- Área externa:	4

1 - Pintura automotiva:	4

2 - Película e policarbonato:	10

- Área interna:	16

1 - SAA (sala de autoatendimento):	16

1.1 - Pintura acrílica:	18

1.2 - Pintura automotiva:	29

1.3 - Piso tátil:	32

1.4 - Fita de piso:	36

1.5 - Lâmpadas:	39

1.6 - Ajuste de carenagem:	42

2 - Atendimento:	44

2.1 - Pintura acrílica:	47

2.2 - Piso tátil:	64

2.3 - Fita de piso:	66

2.4 – Teclado:	68

2.5 - Lâmpadas:	70

2.6 - Ponto elétrico:	72

2.7 - Bebedouro:	73

3 - CAIEX:	74

3.1 - Pintura acrílica:	75

3.2 - Pintura esmalte em porta:	78

4 - Corredor:	81

4.1 - Pintura acrílica:	82

5 - Banheiro PNE:	86

5.1 - Pintura esmalte em porta:	87

5.2 - Fechadura:	89

5.3 - Alarme PNE:	91

5.4 - Ducha higiênica:	92

5.5 - Tampa de ralo:	94

6 - Banheiro feminino:	96

6.1 - Pintura esmalte em porta:	97

7 - Banheiro masculino:	100

7.1 - Pintura esmalte em porta:	101

7.2 - Controle de acesso:	103

7.3	- Solicitação do gerente (redutor de pressão):	104

8 - Copa:	105

8.1 - Pintura acrílica:	105

9 - Corredor de abastecimento:	108

9.1 - Pintura acrílica:	108

9.2 - Tampa cega:	110

9.3 - Solicitação do gerente (mola aérea):	111

10 - Tesouraria:	112

10.1 - Pintura acrílica:	113

11 - Sala cofre:	118

11.1 - Pintura esmalte em porta:	119

12 - Casa de máquinas:	122

12.1 - Pintura esmalte em porta:	123

13 - Escadarias acesso ao subsolo:	125

13.1 - Pintura acrílica:	126

- Subsolo:	130

1 - Sala online:	130

1.1 - Pintura acrílica:	131

1.2 - Pintura esmalte em porta:	136

2 - Sala de reunião:	138

2.1 - Pintura acrílica:	139

3 - Arquivo 1:	142

3.1 - Pintura acrílica:	143

4 - Arquivo 2:	146

4.1 - Pintura acrílica:	147

5 - Depósito 1:	153

6 - Depósito 2:	154

6.1 - Pintura acrílica:	155

7 - Corredor subsolo:	158

7.1 - Pintura acrílica:	159

- Memorial de cálculo e itens:	162

# - Área externa:

### 1 - Pintura automotiva:

Desconto:

7,00 m²

10,00 m

1,20 m

Foto 2

1,20 m

10,00 m

Foto 3

8,10 m

0,80 m

Foto 4

7,00 m

1,00 m

Foto 5

Considerar medidas

X2 lados da bandeira

1,00 m

1,00 m

Foto 6

- Detalhes:

| Foto 7 | Foto 8 |
| --- | --- |

Foto 9

| Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| --- | --- | --- |

| Foto 13 | Foto 14 | Foto 15 |
| --- | --- | --- |

Foto 16

- Prezados, estrutura metálica da entrada (32,48 m²) apresenta desgaste e marcas de sujeira. Necessária repintura com tinta automotiva, incluindo 6,00 m/mês de andaime torre metálico para acesso às áreas elevadas. (itens 17.9 e 2.21 do contrato)

| Pintura Automotiva (17.9) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 2 | 10,00 | 1,20 | 7,00 | 12,00 |
| Foto 3 | 10,00 | 1,20 | 0,00 | 12,00 |
| Foto 4 | 8,10 | 0,80 | 0,00 | 6,48 |
| Foto 5 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| Foto 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Subtotal |  |  | 7,00 | 39,48 |
| Total |  |  |  | 32,48 |

| Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (2.21) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (m²) |
| Foto 2 a 16 | 6,00 |
| Total | 6,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Pintura Automotiva | 32,48 | m² |
| 2.21 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 6,00 | m/mês |

### 2 - Película e policarbonato:

0,42 m

2,10 m

Foto 17

7,00 m

0,80 m

Foto 18

Considerar medidas

X2 lados da bandeira

0,80 m

0,80 m

Foto 19

- Detalhes:

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Necessário a recuperação metálica

Foto 23

| Foto 24 | Foto 25 | Foto 26 |
| --- | --- | --- |

Necessário a recuperação metálica de 0,50m²

Foto 27

- Prezados, letreiro/prisma apresenta desbotamento, sujeira e desgaste acentuado. Necessária remoção da película antiga, substituição por nova e recuperação metálica da base (0,10 m²). (itens 29.14, 2.19 e 14.7 do contrato)

| Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) (29.14) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 17 | 0,42 | 2,10 | 0,00 | 0,88 |
| Foto 18 | 7,00 | 0,80 | 0,00 | 5,60 |
| Foto 19 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,28 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 7,76 |
| Total |  |  |  | 7,76 |

| Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) (2.18) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m³) |
| Foto 17 | 0,42 | 2,10 | 0,00 | 0,88 |
| Foto 18 | 7,00 | 0,80 | 0,00 | 5,60 |
| Foto 19 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,28 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 7,76 |
| Total (DIVIDIDO POR 10) |  |  |  | 0,77 |

| Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises (14.7) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 23 e 27 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,10 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 0,10 |
| Total |  |  |  | 0,10 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.14 | Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) | 7,76 | M² |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) | 0,77 | m³ |
| 14.7 | Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises | 0,10 | m² |

# - Memorial de cálculo e itens:

| Pintura Automotiva (17.9) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 2 | 10,00 | 1,20 | 7,00 | 12,00 |
| Foto 3 | 10,00 | 1,20 | 0,00 | 12,00 |
| Foto 4 | 8,10 | 0,80 | 0,00 | 6,48 |
| Foto 5 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| Foto 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Foto 79 a 85 | 0,87 | 0,90 | 0,00 | 0,78 |
| Subtotal |  |  | 7,00 | 40,26 |
| Total |  |  |  | 37,18 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Pintura Automotiva | 37,18 | m² |

| Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (2.21) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (m/mês) |
| Foto 2 a 16 | 6,00 |
| Total | 6,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 6,00 | m/mês |

| Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) (29.14) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 17 | 0,42 | 2,10 | 0,00 | 0,88 |
| Foto 18 | 7,00 | 0,80 | 0,00 | 5,60 |
| Foto 19 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,28 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 7,76 |
| Total |  |  |  | 7,76 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.14 | Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) | 7,76 | M² |

| Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) (2.18) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m³) |
| Foto 17 | 0,42 | 2,10 | 0,00 | 0,88 |
| Foto 18 | 7,00 | 0,80 | 0,00 | 5,60 |
| Foto 19 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,28 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 7,76 |
| Total (DIVIDIDO POR 10) |  |  |  | 0,77 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) | 0,77 | m³ |

| Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises (14.7) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 23 e 27 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,10 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 0,10 |
| Total |  |  |  | 0,10 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.7 | Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises | 0,10 | m² |

| Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 31 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 32 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 33 | 1,70 | 2,95 | 1,89 | 5,02 |
| Foto 34 | 9,20 | 2,95 | 1,92 | 27,14 |
| Foto 35 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 36 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 37 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 38 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 39 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 40 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 130 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 131 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 132 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 133 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 134 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 135 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 136 | 1,60 | 2,95 | 0,00 | 4,72 |
| Foto 137 | 15,70 | 2,95 | 4,50 | 46,32 |
| Foto 138 | 3,10 | 2,95 | 0,00 | 9,15 |
| Foto 139 | 4,60 | 2,95 | 0,82 | 13,57 |
| Foto 140 | 9,70 | 2,95 | 4,50 | 28,62 |
| Foto 206 | 2,80 | 2,95 | 1,89 | 8,26 |
| Foto 207 | 4,40 | 2,95 | 0,00 | 12,98 |
| Foto 221 | 1,25 | 2,95 | 1,89 | 3,69 |
| Foto 222 | 2,14 | 2,95 | 3,78 | 6,31 |
| Foto 223 | 3,82 | 2,95 | 5,04 | 11,27 |
| Foto 267 | 0,50 | 2,95 | 0,00 | 1,48 |
| Foto 268 | 1,10 | 2,95 | 0,00 | 3,25 |
| Foto 277 a 283 | 10,50 | 2,95 | 0,00 | 30,98 |
| Foto 289 | 2,00 | 2,95 | 1,89 | 5,90 |
| Foto 290 | 2,05 | 2,95 | 0,00 | 6,05 |
| Foto 291 | 2,50 | 2,95 | 1,89 | 7,38 |
| Foto 292 | 2,55 | 2,95 | 1,89 | 7,52 |
| Foto 322 | 3,60 | 1,20 | 0,00 | 4,32 |
| Foto 323 | 5,50 | 4,35 | 0,00 | 23,93 |
| Foto 324 | 5,50 | 4,35 | 0,00 | 23,93 |
| Foto 340 | 1,70 | 2,62 | 0,00 | 4,45 |
| Foto 341 | 2,00 | 2,62 | 0,00 | 5,24 |
| Foto 342 | 2,60 | 2,62 | 0,92 | 6,81 |
| Foto 343 | 3,40 | 2,62 | 0,00 | 8,91 |
| Foto 344 | 3,50 | 2,62 | 0,00 | 9,17 |
| Foto 367 | 3,60 | 2,35 | 0,00 | 8,46 |
| Foto 368 | 3,80 | 2,35 | 0,00 | 8,93 |
| Foto 378 a 383 | 3,30 | 2,35 | 0,00 | 7,76 |
| Foto 386 | 3,45 | 2,35 | 0,51 | 8,11 |
| Foto 387 | 3,00 | 2,35 | 0,00 | 7,05 |
| Foto 388 | 6,85 | 2,35 | 0,00 | 16,10 |
| Foto 405 a 410 | 6,60 | 2,80 | 0,00 | 18,48 |
| Foto 412 a 416 | 3,70 | 2,35 | 1,74 | 8,70 |
| Subtotal |  |  | 35,07 | 443,07 |
| Total |  |  |  | 407,90 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 407,90 | m² |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (un) |
| Foto 34, 35 e 39 | 8,00 |
| Foto 137, 138 e 140 | 14,00 |
| Foto 206 e 207 | 3,00 |
| Foto 277 | 2,00 |
| Foto 290 e 292 | 2,00 |
| Foto 367 e 368 | 4,00 |
| Foto 378 | 5,00 |
| Foto 386 a 388 | 21,00 |
| Foto 405 | 5,00 |
| Foto 412 | 1,00 |
| Total | 65,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência | 65,00 | un |

| Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) (29.6) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 86 a 103 | 17,00 |
| Foto 192 a 195 | 3,00 |
| Total | 20,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.6 | Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) | 20,00 | UN |

| Retirada de piso tátil com limpeza (2.12) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 17,00 |
| Foto 192 a 195 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 20,00 |
| Total (DIVIDIDO POR 10) |  |  |  | 2,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Retirada de piso tátil com limpeza | 2,00 | m² |

| Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) (29.11) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m) |
| Foto 104 a 111 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 |
| Foto 196 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 23,00 |
| Total |  |  |  | 23,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.11 | Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) | 23,00 | M |

| Remoção de adesivos e limpeza (29.24) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| Foto 104 a 111 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 |
| Foto 196 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| Subtotal |  |  | 0,00 | 23,00 |
| Total (DIVIDIDO POR 10) |  |  |  | 2,30 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.24 | Remoção de adesivos e limpeza | 2,30 | m² |

| Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W (19.37) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 112 | 2,00 |
| Foto 198 a 200 | 4,00 |
| Total | 6,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.37 | Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W | 6,00 | UN |

| Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W (19.36) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 113 a 121 | 8,00 |
| Total | 8,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.36 | Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W | 8,00 | UN |

| Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (un) |
| Foto 122 e 123 | 1,00 |
| Foto 388 | 2,00 |
| Total | 3,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.22 | Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral | 3,00 | un |

| Manutenção do Sistema de Controle de Acesso (19.96) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 197 | 1,00 |
| Foto 265 | 1,00 |
| Total | 2,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.96 | Manutenção do Sistema de Controle de Acesso | 2,00 | UN |

| Teclado de senhas digital, para controle de acesso (19.98) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 197 | 1,00 |
| Foto 265 | 1,00 |
| Total | 2,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.98 | Teclado de senhas digital, para controle de acesso | 2,00 | UN |

| Ponto elétrico duplo - Custos Fixos (19.1) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 201 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Ponto elétrico duplo - Custos Fixos | 1,00 | UN |

| Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento (20.14) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (un) |
| Foto 202 e 203 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.14 | Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento | 1,00 | un |

| Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos (ITEM 17.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| Foto 215 a 218 | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| Foto 307 a 314 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| Subtotal |  |  | 3,99 |
| Total (X3) |  |  | 11,97 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos | 11,97 | m² |

| Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | LARGURA (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| Foto 236 a 239 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| Foto 252 a 255 | 0,80 | 2,10 | 1,68 |
| Foto 261 e 264 | 0,80 | 2,10 | 1,68 |
| Foto 317 a 320 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| Foto 361 a 365 | 0,80 | 2,10 | 1,68 |
| Subtotal |  |  | 8,82 |
| Total (X3) |  |  | 26,46 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento | 26,46 | m² |

| Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação (15.3) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (cj) |
| Foto 240 e 241 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação | 1,00 | cj |

| Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) (29.5) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (CJ) |
| Foto 242 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.5 | Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) | 1,00 | CJ |

| Ducha higiênica manual cromada (28.11) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 243 e 244 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.11 | Ducha higiênica manual cromada | 1,00 | UN |

| Espelhos / Placas / Tampas (19.6) |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| Foto 245 e 246 | 1,00 |
| Foto 284 | 1,00 |
| Total | 2,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.6 | Espelhos / Placas / Tampas | 2,00 | UN |

__________________________________________________

Assinatura Responsável Técnico

Andre Campanema de Souza Gomes

CREA GO: 1014260736/D GO

CREA MG: 48409MG

__________________________________________________

Assinatura Responsável Técnico

Luiza Silva Ferreira

CREA GO: 1017251924D GO