| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.10 | Pintura em látex acrílica econômica fosca, em muros, com duas demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 2 | 6,20 | 4,70 | 0,00 | 29,14 | 29,14 |
| 10 | 6,20 | 3,41 | 1,80 | 21,14 | 19,34 |
| 24 | 34,00 | 3,20 | 0,00 | 108,80 | 108,80 |
| 35 | 20,00 | 3,20 | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| 46 | 2,00 | 4,65 | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
| 2 | 6,20 | 4,70 | 0,00 | 29,14 | 29,14 |
| 10 | 6,20 | 3,41 | 1,80 | 21,14 | 19,34 |
| 24 | 34,00 | 3,20 | 0,00 | 108,80 | 108,80 |
| 35 | 20,00 | 3,20 | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| 46 | 2,00 | 4,65 | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
| Total |  |  |  |  | 461,16 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4 | Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 4 | 2,90 | 2,85 | 0,00 | 8,27 | 8,27 |
| 5 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 6 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 7 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 3,38 | 3,38 |
| 15 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 | 3,48 |
| 16 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 | 3,48 |
| 18 | 16,00 | 1,70 | 0,00 | 27,20 | 27,20 |
| 20 | 25,10 | 0,77 | 0,00 | 19,33 | 19,33 |
| 29 | 25,10 | 3,30 | 0,00 | 82,83 | 82,83 |
| 31 | 6,65 | 7,60 | 9,20 | 50,54 | 41,34 |
| 40 | 4,20 | 7,60 | 10,92 | 31,92 | 21,00 |
| 42 | 14,00 | 4,65 | 25,00 | 65,10 | 40,10 |
| 4 | 2,90 | 2,85 | 0,00 | 8,27 | 8,27 |
| 5 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 6 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 7 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 3,38 | 3,38 |
| 15 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 | 3,48 |
| 16 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 | 3,48 |
| 18 | 16,00 | 1,70 | 0,00 | 27,20 | 27,20 |
| 20 | 25,10 | 0,77 | 0,00 | 19,33 | 19,33 |
| 29 | 25,10 | 3,30 | 0,00 | 82,83 | 82,83 |
| 31 | 6,65 | 7,60 | 9,20 | 50,54 | 41,34 |
| 40 | 4,20 | 7,60 | 10,92 | 31,92 | 21,00 |
| 42 | 14,00 | 4,65 | 25,00 | 65,10 | 40,10 |
| Total |  |  |  |  | 530,82 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3 | Pintura texturizada em parede ou teto interna ou externa |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 38 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| Total |  |  |  |  | 1,25 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8 | Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 47 | 7,75 | 0,25 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| 48 | 15,30 | 0,25 | 0,00 | 3,83 | 3,83 |
| 49 | 5,04 | 0,25 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
| 50 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| 51 | 4,90 | 1,20 | 0,00 | 5,88 | 5,88 |
| 52 | 4,90 | 0,15 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 54 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 47 | 7,75 | 0,25 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| 48 | 15,30 | 0,25 | 0,00 | 3,83 | 3,83 |
| 49 | 5,04 | 0,25 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
| 50 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| 51 | 4,90 | 1,20 | 0,00 | 5,88 | 5,88 |
| 52 | 4,90 | 0,15 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
| 54 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total |  |  |  |  | 38,82 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Pintura Automotiva |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 55 | 16,00 | 1,85 | 7,50 | 29,60 | 22,10 |
| 55 | 16,00 | 1,85 | 7,50 | 29,60 | 22,10 |
| Total |  |  |  |  | 44,20 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.21 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 55 | 6,00 | M/MÊS |
| 55 | 6,00 | M/MÊS |
| Total |  | 6,00 M/MÊS |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 59 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 60 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 66 | 1,87 | 2,50 | 0,00 | 4,68 | 4,68 |
| 67 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 5,29 | 5,29 |
| 71 | 1,70 | 2,30 | 0,00 | 3,91 | 3,91 |
| 74 | 1,28 | 3,10 | 0,00 | 3,97 | 3,97 |
| 59 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 60 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 66 | 1,87 | 2,50 | 0,00 | 4,68 | 4,68 |
| 67 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 5,29 | 5,29 |
| 71 | 1,70 | 2,30 | 0,00 | 3,91 | 3,91 |
| 74 | 1,28 | 3,10 | 0,00 | 3,97 | 3,97 |
| Total |  |  |  |  | 98,20 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Impermeabilização com membrana de poliuretano (PU) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 81 | 27,00 | 0,10 | 0,00 | 2,70 | 2,70 |
| 82 | 27,00 | 0,10 | 0,00 | 2,70 | 2,70 |
| 83 | 17,00 | 0,10 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 84 | 17,00 | 0,10 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 158 | 4,80 | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 159 | 9,10 | 0,10 | 0,00 | 0,91 | 0,91 |
| 81 | 27,00 | 0,10 | 0,00 | 2,70 | 2,70 |
| 82 | 27,00 | 0,10 | 0,00 | 2,70 | 2,70 |
| 83 | 17,00 | 0,10 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 84 | 17,00 | 0,10 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 158 | 4,80 | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 159 | 9,10 | 0,10 | 0,00 | 0,91 | 0,91 |
| Total |  |  |  |  | 28,72 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 | Pintura em látex acrílica premium fosca em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 103 | 5,40 | 0,60 | 0,00 | 3,24 | 3,24 |
| 106 | 7,35 | 3,20 | 0,00 | 23,52 | 23,52 |
| 110 | 4,70 | 3,20 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| 113 | 1,45 | 3,20 | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 115 | 8,40 | 0,40 | 0,00 | 3,36 | 3,36 |
| 116 | 7,35 | 3,20 | 0,00 | 23,52 | 23,52 |
| 119 | 3,80 | 1,27 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
| 120 | 3,80 | 1,27 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
| 121 | 4,70 | 3,20 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| 124 | 1,35 | 0,60 | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| 135 | 7,30 | 3,20 | 1,89 | 23,36 | 21,47 |
| 138 | 7,00 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 5,25 |
| 140 | 6,80 | 3,20 | 1,89 | 21,76 | 19,87 |
| 143 | 6,80 | 3,20 | 0,00 | 21,76 | 21,76 |
| 145 | 4,14 | 3,20 | 1,89 | 13,25 | 11,36 |
| 148 | 4,48 | 3,20 | 0,00 | 14,34 | 14,34 |
| 153 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 154 | 2,24 | 1,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 |
| 155 | 1,20 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 169 | 6,80 | 3,20 | 4,05 | 21,76 | 17,71 |
| 171 | 5,30 | 3,20 | 1,89 | 16,96 | 15,07 |
| 175 | 6,10 | 3,40 | 1,89 | 20,74 | 18,85 |
| 179 | 6,91 | 3,20 | 0,00 | 22,11 | 22,11 |
| 182 | 6,19 | 3,20 | 1,89 | 19,81 | 17,92 |
| 186 | 5,47 | 3,20 | 6,54 | 17,50 | 10,96 |
| 187 | 12,31 | 3,20 | 6,63 | 39,39 | 32,76 |
| 190 | 3,07 | 3,20 | 1,89 | 9,82 | 7,93 |
| 193 | 10,03 | 3,20 | 0,00 | 32,10 | 32,10 |
| 196 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 197 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 200 | 12,39 | 3,20 | 0,00 | 39,65 | 39,65 |
| 202 | 12,39 | 3,20 | 3,78 | 39,65 | 35,87 |
| 206 | 4,30 | 3,20 | 1,89 | 13,76 | 11,87 |
| 209 | 3,20 | 3,20 | 0,72 | 10,24 | 9,52 |
| 212 | 5,42 | 3,30 | 0,00 | 17,89 | 17,89 |
| 103 | 5,40 | 0,60 | 0,00 | 3,24 | 3,24 |
| 106 | 7,35 | 3,20 | 0,00 | 23,52 | 23,52 |
| 110 | 4,70 | 3,20 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| 113 | 1,45 | 3,20 | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 115 | 8,40 | 0,40 | 0,00 | 3,36 | 3,36 |
| 116 | 7,35 | 3,20 | 0,00 | 23,52 | 23,52 |
| 119 | 3,80 | 1,27 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
| 120 | 3,80 | 1,27 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
| 121 | 4,70 | 3,20 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| 124 | 1,35 | 0,60 | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| 135 | 7,30 | 3,20 | 1,89 | 23,36 | 21,47 |
| 138 | 7,00 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 5,25 |
| 140 | 6,80 | 3,20 | 1,89 | 21,76 | 19,87 |
| 143 | 6,80 | 3,20 | 0,00 | 21,76 | 21,76 |
| 145 | 4,14 | 3,20 | 1,89 | 13,25 | 11,36 |
| 148 | 4,48 | 3,20 | 0,00 | 14,34 | 14,34 |
| 153 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 154 | 2,24 | 1,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 |
| 155 | 1,20 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 169 | 6,80 | 3,20 | 4,05 | 21,76 | 17,71 |
| 171 | 5,30 | 3,20 | 1,89 | 16,96 | 15,07 |
| 175 | 6,10 | 3,40 | 1,89 | 20,74 | 18,85 |
| 179 | 6,91 | 3,20 | 0,00 | 22,11 | 22,11 |
| 182 | 6,19 | 3,20 | 1,89 | 19,81 | 17,92 |
| 186 | 5,47 | 3,20 | 6,54 | 17,50 | 10,96 |
| 187 | 12,31 | 3,20 | 6,63 | 39,39 | 32,76 |
| 190 | 3,07 | 3,20 | 1,89 | 9,82 | 7,93 |
| 193 | 10,03 | 3,20 | 0,00 | 32,10 | 32,10 |
| 196 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 197 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 200 | 12,39 | 3,20 | 0,00 | 39,65 | 39,65 |
| 202 | 12,39 | 3,20 | 3,78 | 39,65 | 35,87 |
| 206 | 4,30 | 3,20 | 1,89 | 13,76 | 11,87 |
| 209 | 3,20 | 3,20 | 0,72 | 10,24 | 9,52 |
| 212 | 5,42 | 3,30 | 0,00 | 17,89 | 17,89 |
| Total |  |  |  |  | 989,06 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 106 | 1,00 | UN |
| 110 | 2,00 | UN |
| 135 | 4,00 | UN |
| 140 | 2,00 | UN |
| 143 | 3,00 | UN |
| 145 | 1,00 | UN |
| 148 | 1,00 | UN |
| 175 | 1,00 | UN |
| 179 | 4,00 | UN |
| 212 | 2,00 | UN |
| 106 | 1,00 | UN |
| 110 | 2,00 | UN |
| 135 | 4,00 | UN |
| 140 | 2,00 | UN |
| 143 | 3,00 | UN |
| 145 | 1,00 | UN |
| 148 | 1,00 | UN |
| 175 | 1,00 | UN |
| 179 | 4,00 | UN |
| 212 | 2,00 | UN |
| Total |  | 21,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 124 | 1,35 | 0,60 | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| 139 | 0,06 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 153 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 154 | 2,24 | 1,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 |
| 155 | 1,20 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 197 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 213 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 124 | 1,35 | 0,60 | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| 139 | 0,06 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 153 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 154 | 2,24 | 1,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 |
| 155 | 1,20 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 197 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 213 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Total |  |  |  |  | 13,32 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.10 | Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 125 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 191 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 125 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 191 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| Total |  |  |  |  | 2,38 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Total (m³) |
| 125 | 0,63 | 0,63 | 0,40 |
| 191 | 0,63 | 0,63 | 0,79 |
| 125 | 0,63 | 0,63 | 0,40 |
| 191 | 0,63 | 0,63 | 0,79 |
| Total (dividido por 10) |  |  | 0,24 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.43 | Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares) |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 126 | 5,00 | UN |
| 126 | 5,00 | UN |
| Total |  | 5,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.80 | Luminária LED circular ou quadrada |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 156 | 1,00 | UN |
| 157 | 1,00 | UN |
| 156 | 1,00 | UN |
| 157 | 1,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.59 | Disjuntor monopolar até 50A |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 230 | 1,00 | UN |
| 230 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.53 | Quadros elétricos - Manutenção |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 230 | 1,00 | UN |
| 230 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |