- Memorial de cálculo e itens:

| Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| 5 | 8,50 | 24,86 | 0,00 | 211,31 |
| 15 | 1,86 | 2,17 | 0,00 | 4,04 |
| 18 | 2,60 | 4,90 | 0,00 | 12,74 |
| 24 | 6,70 | 3,00 | 14,79 | 20,10 |
| 25 | 0,74 | 3,00 | 0,00 | 2,22 |
| 35 | 5,64 | 0,48 | 0,00 | 2,71 |
| 38 | 7,50 | 0,50 | 0,00 | 3,75 |
| 42 | 3,28 | 21,86 | 0,00 | 71,70 |
| 43 | 1,60 | 24,86 | 0,00 | 39,78 |
| 44 | 1,60 | 21,86 | 0,00 | 34,98 |
| 45 | 24,00 | 1,50 | 0,00 | 36,00 |
| 45 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 |
| 45 | 24,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 |
| Subtotal |  |  | 14,79 | 487,33 |
| Total |  |  |  | 472,54 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.4 | Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior | 472,54 | m² |

| Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Largura (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m/mês) |
| 5 |  |  | 12,00 |
| Subtotal |  |  | 12,00 |
| Total |  |  | 12,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 12,00 | m/mês |

| Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 46 | 0,82 | 0,82 | 0,67 |
| 47 | 0,58 | 0,50 | 0,29 |
| 48 | 0,25 | 0,30 | 0,08 |
| 49 | 0,60 | 1,10 | 0,66 |
| 50 | 8,05 | 1,10 | 8,86 |
| 51 | 10,80 | 1,10 | 11,88 |
| 52 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 53 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 72 | 3,23 | 2,56 | 8,27 |
| 219 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| Subtotal |  |  | 34,80 |
| Total |  |  | 38,58 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos | 38,58 | m² |

| Pintura Automotiva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 81 | 8,10 | 0,80 | 6,48 |
| Subtotal |  |  | 6,48 |
| Total |  |  | 6,48 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Pintura Automotiva | 6,48 | m² |

| Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 91 | 0,85 | 0,25 | 0,21 |
| 92 | 2,00 | 0,25 | 0,50 |
| 93 | 34,00 | 0,25 | 8,50 |
| 94 | 6,12 | 0,25 | 1,53 |
| 95 | 2,85 | 0,25 | 0,71 |
| Subtotal |  |  | 11,45 |
| Total |  |  | 11,46 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.8 | Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares | 11,46 | m² |

| Pintura em látex acrílica premium fosca em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO | TOTAL (m²) |
| 105 | 0,60 | 2,09 | 0,00 | 1,25 |
| 111 | 8,50 | 0,60 | 0,00 | 5,10 |
| 112 | 4,10 | 4,52 | 0,00 | 18,53 |
| 116 | 2,93 | 2,34 | 0,00 | 6,86 |
| 118 | 4,77 | 1,00 |  | 4,77 |
| 125 | 9,95 | 1,00 |  | 9,95 |
| 158 | 1,99 | 4,10 | 0,00 | 8,16 |
| 163 | 2,81 | 4,10 | 0,00 | 11,52 |
| 166 | 15,17 | 4,06 | 1,87 | 61,59 |
| 163 | 3,12 | 1,00 |  | 3,12 |
| 207 | 2,37 | 3,64 | 0,00 | 8,63 |
| 218 | 1,19 | 2,54 | 0,00 | 3,02 |
| 219 | 1,61 | 2,54 | 0,00 | 4,09 |
| 229 | 4,83 | 2,72 | 0,00 | 13,14 |
| 233 | 2,66 | 2,72 | 0,00 | 7,24 |
| 240 | 2,66 | 2,87 | 0,00 | 7,63 |
| 249 | 2,76 | 3,47 | 0,00 | 9,58 |
| 249 | 2,52 | 2,88 | 0,00 | 7,26 |
| 255 | 2,56 | 2,75 | 0,00 | 7,04 |
| 260 | 2,70 | 2,75 | 1,89 | 7,43 |
| 260 | 2,70 | 2,75 | 1,89 | 7,43 |
| 265 | 3,00 | 3,49 | 0,00 | 10,47 |
| 265 | 2,66 | 2,87 | 0,00 | 7,63 |
| 270 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 |
| 270 | 2,61 | 2,80 | 0,00 | 7,31 |
| 270 | 2,64 | 2,88 | 0,00 | 7,60 |
| 276 | 2,76 | 3,47 | 0,00 | 9,58 |
| 281 | 2,57 | 2,76 | 0,00 | 7,09 |
| 285 | 3,65 | 2,70 | 0,00 | 9,86 |
| 287 | 2,50 | 2,75 | 3,69 | 6,88 |
| 289 | 4,85 | 2,75 | 0,00 | 13,34 |
| 291 | 4,70 | 2,80 | 0,00 | 13,16 |
| 308 | 8,31 | 2,38 | 4,00 | 19,78 |
| 312 | 8,32 | 2,38 | 1,89 | 19,80 |
| 318 | 4,44 | 2,48 | 0,00 | 11,01 |
| 349 | 1,50 | 2,29 | 1,00 | 3,44 |
| 351 | 2,28 | 2,29 | 0,00 | 5,22 |
| 354 | 6,17 | 2,27 | 1,89 | 14,01 |
| 391 | 1,86 | 2,42 | 1,89 | 4,50 |
| 397 | 1,86 | 2,42 | 0,00 | 4,50 |
| 400 | 2,70 | 2,42 | 0,00 | 6,53 |
| 404 | 2,70 | 2,42 | 0,00 | 6,53 |
| Subtotal |  |  | 20,01 | 409,08 |
| Total |  |  |  | 408,57 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.6 | Pintura em látex acrílica premium fosca em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. | 408,57 | m² |

| Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 123 | 0,55 | 1,00 | 0,55 |
| 129 | 0,22 | 1,00 | 0,22 |
| Subtotal |  |  | 0,77 |
| Total |  |  | 0,77 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos | 0,77 | m² |

| Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 123 | 0,05 | 1,00 | 0,05 |
| 129 | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| 142 | 14,18 | 0,10 | 1,42 |
| 173 | 10,24 | 0,10 | 1,02 |
| 292 | 3,15 | 0,10 | 0,32 |
| 337 | 4,73 | 0,10 | 0,47 |
| Subtotal |  |  | 3,30 |
| Total |  |  | 3,30 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) | 3,30 | m² |

| Forro de gesso acartonado, estruturado ou aramado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 123 | 0,55 | 1,00 | 0,55 |
| 129 | 0,22 | 1,00 | 0,22 |
| Subtotal |  |  | 0,77 |
| Total |  |  | 0,77 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Forro de gesso acartonado, estruturado ou aramado | 0,77 | m² |

| Mola de Piso hidráulica - (kit completo-pino, espelho, parafusos, mola etc. com regulagem) - Substituição/instalação |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 132 - 399 | 2,00 |
| Total | 2,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | Mola de Piso hidráulica - (kit completo-pino, espelho, parafusos, mola etc. com regulagem) - Substituição/instalação | 2,00 | UN |

| Espelhos / Placas / Tampas |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 1335 | 2,00 |
| 1335 | 2,00 |
| Total | 4,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.6 | Espelhos / Placas / Tampas | 4,00 | UN |

| Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 142 | 1,25 | 0,63 | 0,79 |
| 173 | 1,25 | 0,63 | 0,79 |
| 292 | 1,25 | 0,63 | 0,79 |
| 337 | 1,25 | 0,63 | 0,79 |
| Subtotal |  |  | 3,16 |
| Total |  |  | 32,30 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.10 | Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura | 32,30 | m² |

| Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 166 | 8,00 |
| 207 | 1,00 |
| 397 | 1,00 |
| 404 | 3,00 |
| Total | 13,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência | 13,00 | UN |

| Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 166 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.37 | Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W | 1,00 | UN |

| Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | TOTAL (m²) |
| 181 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| 189 | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 189 | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 202 | 0,90 | 2,10 | 1,89 |
| Subtotal |  |  | 7,98 |
| Total (X3) |  |  | 23,94 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento | 23,94 | m² |

| Fechadura tipo Livre/Ocupado |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 183 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.17 | Fechadura tipo Livre/Ocupado | 1,00 | UN |

| Ajuste e manutenção de portas |  |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | TOTAL (UN) |
| 183 | 1,00 |
| Total | 1,00 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.20 | Ajuste e manutenção de portas | 1,00 | UN |