Memorial de Cálculo

| Pintura em látex acrílica econômica fosca, em muros, com duas demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) | SUBTOTAL |
| 2 | 6,20 | 4,70 | 0,00 | 29,14 |
| 10 | 6,20 | 3,41 | 1,80 | 21,14 |
| 24 | 34,00 | 3,20 | 0,00 | 108,80 |
| 35 | 20,00 | 3,20 | 0,00 | 64,00 |
| 46 | 2,00 | 4,65 | 0,00 | 9,30 |
| Subtotal | 230,58 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 230,58 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.10 | Pintura em látex acrílica econômica fosca, em muros, com duas demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior | 230,58 | m² |

| Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERÊNCIA | Comp. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) | SUBTOTAL |
| 4 | 2,90 | 2,85 | 0,00 | 8,27 |
| 5 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 |
| 6 | 15,00 | 0,50 | 0,00 | 7,50 |
| 7 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 3,38 |
| 15 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 |
| 16 | 11,60 | 0,30 | 0,00 | 3,48 |
| 18 | 16,00 | 1,70 | 0,00 | 27,20 |
| 20 | 25,10 | 0,77 | 0,00 | 19,33 |
| 29 | 25,10 | 3,30 | 0,00 | 82,83 |
| 31 | 6,65 | 7,60 | 9,20 | 50,54 |
| 40 | 4,20 | 7,60 | 10,92 | 31,92 |
| 42 | 14,00 | 4,65 | 25,00 | 65,10 |
| Subtotal | 265,41 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 265,41 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.4 | Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior | 265,41 | m² |