# MEMORIAL DE CÁLCULO

Agência 2321/00 – R. Cel. João Manoel, 91 – Monte Azul Paulista – SP

▪ 1.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 6,20 m | 4,70 m | 29,14 |  |
| Foto 1 | 2,85 m | 2,90 m | 8,27 |  |
| Foto 1 | 2,90 m | 2,85 m | 8,27 |  |
| Foto 1 | 15,00 m | 0,50 m | 7,50 |  |
| Foto 1 | 0,50 m | 15,00 m | 7,50 |  |
| Foto 1 | 1,30 m | 2,60 m | 3,38 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 11,60 m | 0,30 m | 3,48 |  |
| Foto 1 | 0,30 m | 11,60 m | 3,48 |  |
| Foto 1 | 16,00 m | 1,70 m | 27,20 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 3,30 m | 25,10 m | 82,83 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 20,00 m | 3,20 m | 64,00 |  |
| Foto 1 | 7,60 m | 4,20 m | 31,92 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Total |  |  | 276,96 m² |  |

▪ 1.2 - Pintura de piso

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 2,00 m | 4,65 m | 9,30 |  |
| Foto 1 | 7,75 m | 0,25 m | 1,94 |  |
| Foto 1 | 0,25 m | 15,30 m | 3,83 |  |
| Foto 1 | 5,04 m | 0,25 m | 1,26 |  |
| Foto 1 | 1,60 m | 1,60 m | 2,56 |  |
| Foto 1 | 4,90 m | 1,20 m | 5,88 |  |
| Foto 1 | 4,90 m | 0,15 m | 0,73 |  |
| Total |  |  | 25,50 m² |  |

▪ 1.3 - Pintura automotiva

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 | Desconto do letreiro: 0,00 m² |
| Total |  |  | 1,00 m² |  |

▪ 1.4 - Pintura esmalte metal

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 2,50 m | 2,50 m | 6,25 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 1,87 m | 2,50 m | 4,68 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 2,30 m | 1,70 m | 3,91 |  |
| Total |  |  | 14,84 m² |  |

▪ 3.1.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 0,60 m | 5,40 m | 3,24 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 4,70 m | 15,04 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 1,45 m | 4,64 |  |
| Foto 1 | 0,40 m | 8,40 m | 3,36 |  |
| Foto 1 | 7,35 m | 3,40 m | 24,99 |  |
| Foto 1 | 3,80 m | 1,27 m | 4,83 |  |
| Foto 1 | 3,80 m | 1,27 m | 4,83 |  |
| Total |  |  | 60,92 m² |  |

▪ 3.1.2 - Forro de gesso

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 3,20 m | 4,70 m | 15,04 |  |
| Total |  |  | 15,04 m² |  |

▪ 3.1.3 - Forro de fibra mineral

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Total |  |  | 0,00 m² |  |

▪ 3.1.4 - Vedação de janelas

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m |  | - | 0,00 m |
| Total |  |  | 0,00 m² |  |

▪ 3.2.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 7,30 m | 23,36 |  |
| Foto 1 | 0,75 m | 7,00 m | 5,25 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 6,80 m | 21,76 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 6,80 m | 21,76 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 4,14 m | 13,25 |  |
| Total |  |  | 85,38 m² |  |

▪ 3.3.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 6,80 m | 3,20 m | 21,76 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Total |  |  | 21,76 m² |  |

▪ 3.4.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 6,10 m | 3,40 m | 20,74 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 6,91 m | 22,11 |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 5,47 m | 3,20 m | 17,50 |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 12,31 m | 39,39 |  |
| Total |  |  | 99,75 m² |  |

▪ 3.4.2 - Forro de fibra mineral

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 3,07 m | 3,20 m | 9,82 |  |
| Total |  |  | 9,82 m² |  |

▪ 3.5.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Total |  |  | 0,00 m² |  |

▪ 3.6.1 - Pintura acrílica

| Referência (Foto) | Dim 1 | Dim 2 | Área (m²) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 0,00 m | 0,00 m | - |  |
| Foto 1 | 3,20 m | 4,30 m | 13,76 |  |
| Foto 1 | 3,30 m | 3,20 m | 10,56 |  |
| Total |  |  | 24,32 m² |  |

TOTAL GERAL: 635,28 m²