| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4 | Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 4 | 2,10 | 0,60 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
| 7 | 1,95 | 0,55 | 0,00 | 1,07 | 1,07 |
| 9 | 1,49 | 0,55 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 11 | 6,60 | 0,45 | 0,00 | 2,97 | 2,97 |
| 18 | 3,60 | 0,45 | 0,00 | 1,62 | 1,62 |
| 22 | 2,40 | 7,60 | 2,52 | 18,24 | 15,72 |
| 30 | 8,85 | 0,64 | 0,00 | 5,66 | 5,66 |
| Total |  |  |  |  | 29,12 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Emassamento de parede ou teto externo com massa acrílica com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 11 e 12 | 0,55 | 1,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| Total |  |  |  |  | 0,55 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Emboço ou reboco para parede interna ou externa ou teto. |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 11 e 12 | 0,55 | 1,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| Total |  |  |  |  | 0,55 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 69 | 2,15 | 0,40 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
| 72 | 2,05 | 0,40 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| 73 | 2,55 | 0,40 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 75 | 1,55 | 0,40 | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| Total |  |  |  |  | 3,32 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 | Pintura em látex acrílica premium fosca em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 100 | 9,75 | 3,00 | 0,00 | 29,25 | 29,25 |
| 119 | 11,44 | 3,00 | 20,31 | 34,32 | 14,01 |
| 132 | 5,40 | 3,00 | 0,00 | 16,20 | 16,20 |
| 167 | 3,70 | 3,00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 |
| 177 | 8,10 | 3,00 | 1,89 | 24,30 | 22,41 |
| 191 | 26,00 | 3,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| 222 | 2,77 | 3,00 | 0,00 | 8,31 | 8,31 |
| Total |  |  |  |  | 179,28 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 119 | 6,00 | UN |
| 167 | 2,00 | UN |
| Total |  | 8,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.10 | Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 147 | 1,25 | 0,63 | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| 242 | 1,25 | 0,63 | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| 283 | 1,25 | 0,63 | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| 290 | 1,25 | 0,63 | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| Total |  |  |  |  | 32,29 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Total (m³) |
| 147 | 15,75 | 1,00 | 15,75 |
| 164 | 1,63 | 0,80 | 1,30 |
| 242 | 9,45 | 1,00 | 9,45 |
| 283 | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| 290 | 3,94 | 1,00 | 3,94 |
| Total (dividido por 10) |  |  | 3,37 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.20 | Capacho - fornecimento e instalação |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 163 | 1,64 | 0,80 | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| 164 | 1,63 | 0,80 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| Total |  |  |  |  | 2,61 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11 | Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 165 | 0,86 | 1,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
| Total |  |  |  |  | 0,86 |

| Itens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.24 | Remoção de adesivos e limpeza |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Total (m³) |
| 165 | 0,86 | 1,00 | 0,86 |
| 264 | 3,50 | 1,00 | 3,50 |
| Total (dividido por 10) |  |  | 0,44 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 175 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 262 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Total |  |  |  |  | 0,10 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 | Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 264 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| Total |  |  |  |  | 3,50 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.3 | Ponto elétrico simples - Custos fixos |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 268 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.32 | Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 296 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.28 | Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 297 | 1,00 | UN |
| 298 | 1,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |